ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 Красносельского района Санкт-Петербурга

  - Адрес объекта 198206, СПб, Петергофское шоссе, д. 84, к. 20, строение 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание -2 этажа

- площадь здания – 2638,8 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет, да

1.4. Год постройки здания  2019, последнего капитального ремонта – не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не определена, капитального – не предвидится.

Сведения  об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№ 53 Красносельского района Санкт-Петербурга

Короткое наименование ГБДОУ детский сад № 53 Красносельского района СПб

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 84, к. 20, строение 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, литер А 8 (812) 576-14-72

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  образование

2.2 Виды оказываемых услуг

Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с 7.00  до 19.00,выходные:суббота, воскресенье , праздничные дни.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста с 2  до 7 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственногоразвития): да

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 95 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - транспортное средство отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1,4 км.

3.2.2 время движения (пешком) 15 минут

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет есть

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет    нет_.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)   нет_

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет   да_

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступно-частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ   по мере финансирования

в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение равного доступа основных категорий инвалидов к образовательным и воспитательным услугам ДОУ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): повышение уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и услуг в соответствующей сфере организации.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется

Согласование с общественным объединением инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается анкета технической характеристики учреждения и прилегающей территории.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата – 28.01.2021

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании: общего собрания ДОУ.